Abbildung 3.1:	Monatliche Mittelwerte der Außenlufttemperatur am Standort Neunkirchen in der Zeit vom 1.1.1995 bis zum				31.12.1995.

Abbildung 3.2:	Häufigkeitsverteilung der tagesgemittelten Außenlufttemperaturen am Standort Neunkirchen für die praktizierte			Heizperiode (1.1.1995 bis 28.5.1995 und 27.8.1995 bis 31.12.1995) und das gesamte Erfassungsjahr (1.1.1995 bis			31.12.1995).

Abbildung 3.3:	Monatssummen der solaren Globalstrahlung auf eine horizontale Fläche am Standort Neunkirchen in der Zeit vom			1.1.1995 bis zum 31.12.1995.

Abbildung 3.4:	Häufigkeitsverteilungen der täglich mittleren Windgeschwindigkeit am Standort Neunkirchen für die praktizierte			Heizperiode (1.1.1995 bis 28.5.1995 und 27.8.1995 bis 31.12.1995) und das gesamte Erfassungsjahr (1.1.1995 bis			31.12.1995).

Abbildung 3.6:	Heizwärmeleistung des EFH Neunkirchen für den Zeitraum 1.1.1995 bis 28.5.1995 und 27.8.1995 bis 31.12.1995 als			Funktion der Temperaturdifferenz zwischen Raum- und Außenluft (Heizkennlinie).

Abbildung 3.7:	Korrelation der gradtagsspezifischen Heizwärmeleistung mit der mittleren Windgeschwindigkeit für das EFH				Neunkirchen während der praktizierten Heizperiode (1.1.1995 bis 28.5.1995 und 27.8.1995 bis 31.12.1995).

Abbildung 3.8:	Sektordiagramm der Energieeinträge in das EFH Neunkirchen während der praktizierten Heizperiode (1.1.1995			bis 28.5.1995 und 27.8.1995 bis 31.12.1995).

Abbildung 3.9:	Balkendiagramm monatlicher Energieeinträge durch solare und innere Gewinne sowie durch Heizwärme in das			EFH Neunkirchen für den Zeitraum vom 1.1.1995 bis 31.12.1995.

Abbildung 3.10:	Temperaturverläufe und Heizwärmeeintrag in das EFH Neunkirchen während der Zeit vom 24. bis zum				26.12.1995.

Abbildung 3.11:	Balkendiagramm der monatlichen Wärmeverluste des EFH Neunkirchen durch Transmission sowie durch				Infiltration und Fensterlüftung für den Zeitraum vom 1.1.1995 bis zum 31.12.1995.

Abbildung 3.12:	Verteilung der Stundenhäufigkeit der über verschiedene Zonen gemittelten Raumlufttemperatur im EFH				Neunkirchen während der praktizierten Heizperiode (1.1.1995 bis 28.5.1995 und 27.8.1995 bis 31.12.1995).

Abbildung 3.13:	Stundenhäufigkeit des Überschreitens der angezeigten Raumlufttemperatur in Keller-, Erd- und Dachgeschoß des			EFH Neunkirchen in der Zeit vom 1.1.1995 bis zum 31.12.1995.