Abbildung 4.1:	Monatliche Mittelwerte der Außenlufttemperatur am Standort Rüggeberg in der Zeit vom 1.7.1995 bis zum				30.6.1996.

Abbildung 4.2:	Häufigkeitsverteilung der tagesgemittelten Außenlufttemperaturen am Standort Rüggeberg für die praktizierte			Heizperiode (31.10.1995 bis 18.4.1996) und das gesamte Erfassungsjahr (1.7.1995 bis 30.6.1996).

Abbildung 4.3:	Monatssummen der solaren Globalstrahlung auf eine horizontale Fläche am Standort Rüggeberg in der Zeit vom			1.7.1995 bis zum 30.6.1996.

Abbildung 4.4:	Häufigkeitsverteilungen der täglich mittleren Windgeschwindigkeit am Standort Rüggeberg für die praktizierte			Heizperiode (31.10.1995 bis 18.4.1996) und das gesamte Erfassungsjahr (1.7.1995 bis 30.6.1996).

Abbildung 4.5:	Wärmeeintrag des Luftkollektors in die Hypokauste des Hypokaustenhauses Rüggeberg während der Heizperiode.

Abbildung 4.6:	Heizwärmeleistung des Hypokaustenhauses Rüggeberg für den Zeitraum 31.10.1995 bis 18.4.1996 als Funktion der			Temperaturdifferenz zwischen Raum- und Außenluft (Heizkennlinie).

Abbildung 4.7:	Korrelation der gradtagsspezifischen Heizwärmeleistung mit der mittleren Windgeschwindigkeit für das Hypo-			kaustenhaus Rüggeberg während der praktizierten Heizperiode (31.10.1995 bis 18.4.1996).

Abbildung 4.8:	Sektordiagramm der Energieeinträge in das Hypokaustenhaus Rüggeberg während der praktizierten Heizperiode			(31.10.1995 bis 18.4.1996).

Abbildung 4.9:	Balkendiagramm monatlicher Energieeinträge durch solare und innere Gewinne sowie durch Heizwärme und				Hypokauste in das Hypokaustenhaus Rüggeberg für den Zeitraum vom 1.7.1995 bis 30.6.1996.

Abbildung 4.10:	Temperaturverläufe und Heizwärmeeintrag in das Hypokaustenhaus Rüggeberg während der Zeit vom 24. bis zum			26.12.1995.

Abbildung 4.11:	Balkendiagramm der monatlichen Wärmeverluste des Hypokaustenhauses Rüggeberg durch Transmission sowie			durch Infiltration und Fensterlüftung für den Zeitraum vom 1.7.1995 bis zum 30.6.1996.

Abbildung 4.12:	Verteilung der Stundenhäufigkeit der über verschiedene Zonen gemittelten Raumlufttemperatur im Hypokausten-			haus Rüggeberg während der praktizierten Heizperiode (31.10.1995 bis 18.4.1996).

Abbildung 4.13:	Stundenhäufigkeit des Überschreitens der angezeigten Raumlufttemperatur in Keller-, Erd- und Dachgeschoß des			Hypokaustenhauses Rüggeberg in der Zeit vom 1.7.1995 bis zum 30.6.1996.