Abbildung 6.1:	Monatliche Mittelwerte der Außenlufttemperatur am Standort Essen in der Zeit vom 1.8.1997 bis zum 31.7.1998.

Abbildung 6.2:	Häufigkeitsverteilung der tagesgemittelten Außenlufttemperaturen am Standort Essen für die praktizierte				Heizperiode (2.10.1997 bis 10.5.1998) und das gesamte Erfassungsjahr (1.8.1997 bis 31.7.1998).

Abbildung 6.3:	Monatssummen der solaren Globalstrahlung auf eine horizontale Fläche am Standort Essen in der Zeit vom				1.8.1997 bis 31.7.1999.

Abbildung 6.4:	Häufigkeitsverteilungen der täglich mittleren Windgeschwindigkeit am Standort Essen für die praktizierte				Heizperiode (2.10.1997 bis 10.5.1998) und das gesamte Erfassungsjahr (1.8.1997 bis 31.7.1998).

Abbildung 6.5a:	Stromverbrauch der Wohnung im DG rechts des MF-NEH Essen (orthogonale Grundrißteilung) in der Zeit vom			1.8.1997 bis 31.7.1999.

Abbildung 6.5b:	Stromverbrauch der Wohnung im DG links des MF-NEH Essen (orthogonale Grundrißteilung) in der Zeit vom			1.8.1997 bis 31.7.1999.

Abbildung 6.5c:	Stromverbrauch der Wohnung im OG rechts des MF-NEH Essen (orthogonale Grundrißteilung) in der Zeit vom			1.8.1997 bis 31.7.1999.

Abbildung 6.5d:	Stromverbrauch der Wohnung im OG links des MF-NEH Essen (orthogonale Grundrißteilung) in der Zeit vom			1.8.1997 bis 31.7.1999.

Abbildung 6.5e:	Stromverbrauch der Wohnung im EG rechts des MF-NEH Essen (orthogonale Grundrißteilung) in der Zeit vom			1.8.1997 bis 31.7.1999.

Abbildung 6.5f:	Stromverbrauch der Wohnung im EG links des MF-NEH Essen (orthogonale Grundrißteilung) in der Zeit vom			1.8.1997 bis 31.7.1999.

Abbildung 6.6a:	Heizwärmeleistung der Wohnung im DG rechts des MF-NEH Essen (orthogonale Grundrißteilung) für den Zeit-			raum 5.1.1998 bis 10.5.1998 als Funktion der Temperaturdifferenz zwischen Raum- und Außenluft (Heizkennlinie).

Abbildung 6.6b:	Heizwärmeleistung der Wohnung im DG links des MF-NEH Essen (orthogonale Grundrißteilung) für den Zeit	-			raum 5.1.1998 bis 10.5.1998 als Funktion der Temperaturdifferenz zwischen Raum- und Außenluft (Heizkennlinie).

Abbildung 6.6c:	Heizwärmeleistung der Wohnung im OG rechts des MF-NEH Essen (orthogonale Grundrißteilung) für den Zeit-			raum 5.1.1998 bis 10.5.1998 als Funktion der Temperaturdifferenz zwischen Raum- und Außenluft (Heizkennlinie).

Abbildung 6.6d:	Heizwärmeleistung der Wohnung im OG links des MF-NEH Essen (orthogonale Grundrißteilung) für den Zeit-			raum 5.1.1998 bis 10.5.1998 als Funktion der Temperaturdifferenz zwischen Raum- und Außenluft (Heizkennlinie).

Abbildung 6.6e:	Heizwärmeleistung der Wohnung im EG rechts des MF-NEH Essen (orthogonale Grundrißteilung) für den Zeit-			raum 5.1.1998 bis 10.5.1998 als Funktion der Temperaturdifferenz zwischen Raum- und Außenluft (Heizkennlinie).

Abbildung 6.6f:	Heizwärmeleistung der Wohnung im EG links des MF-NEH Essen (orthogonale Grundrißteilung) für den Zeitraum			5.1.1998 bis 10.5.1998 als Funktion der Temperaturdifferenz zwischen Raum- und Außenluft (Heizkennlinie).

Abbildung 6.7a:	Korrelation der gradtagsspezifischen Heizwärmeleistung mit der mittleren Windgeschwindigkeit für die Wohnung			im DG rechts des MF-NEH Essen (orthogonale Grundrißteilung) während der Heizperiode (5.1.1998 bis 10.5.1998).

Abbildung 6.7b:	Korrelation der gradtagsspezifischen Heizwärmeleistung mit der mittleren Windgeschwindigkeit für die Wohnung			im DG links des MF-NEH Essen (orthogonale Grundrißteilung) während der Heizperiode (5.1.1998 bis 10.5.1998).

Abbildung 6.7c:	Korrelation der gradtagsspezifischen Heizwärmeleistung mit der mittleren Windgeschwindigkeit für die Wohnung			im OG rechts des MF-NEH Essen (orthogonale Grundrißteilung) während der Heizperiode (5.1.1998 bis 10.5.1998).

Abbildung 6.7d:	Korrelation der gradtagsspezifischen Heizwärmeleistung mit der mittleren Windgeschwindigkeit für die Wohnung			im OG links des MF-NEH Essen (orthogonale Grundrißteilung) während der Heizperiode (5.1.1998 bis 10.5.1998).

Abbildung 6.7e:	Korrelation der gradtagsspezifischen Heizwärmeleistung mit der mittleren Windgeschwindigkeit für die Wohnung			im EG rechts des MF-NEH Essen (orthogonale Grundrißteilung) während der Heizperiode (5.1.1998 bis 10.5.1998).

Abbildung 6.7f:	Korrelation der gradtagsspezifischen Heizwärmeleistung mit der mittleren Windgeschwindigkeit für die Wohnung			im EG links des MF-NEH Essen (orthogonale Grundrißteilung) während der Heizperiode (5.1.1998 bis 10.5.1998).

Abbildung 6.8:	Sektordiagramm der Energieeinträge in das MF-NEH Essen (orthogonale Grundrißteilung) während der				praktizierten Heizperiode (2.10.1997 bis 10.5.1998).

Abbildung 6.9:	Balkendiagramm monatlicher Energieeinträge durch solare und innere Gewinne sowie durch Heizwärme in das			MF-NEH Essen (orthogonale Grundrißteilung) für den Zeitraum vom 1.8.1997 bis 31.7.1998.

Abbildung 6.10a:	Temperaturverläufe und Heizwärmeeintrag in die Wohnung im DG rechts des MF-NEH Essen (orthogonale				Grundrißteilung) während der Zeit vom 24. bis zum 26.1.1998.

Abbildung 6.10b:	Temperaturverläufe und Heizwärmeeintrag in die Wohnung im DG links des MF-NEH Essen (orthogonale				Grundrißteilung) während der Zeit vom 24. bis zum 26.1.1998.

Abbildung 6.10c:	Temperaturverläufe und Heizwärmeeintrag in die Wohnung im OG rechts des MF-NEH Essen (orthogonale				Grundrißteilung) während der Zeit vom 24. bis zum 26.1.1998.

Abbildung 6.10d:	Temperaturverläufe und Heizwärmeeintrag in die Wohnung im OG links des MF-NEH Essen (orthogonale				Grundrißteilung) während der Zeit vom 24. bis zum 26.1.1998.

Abbildung 6.10e:	Temperaturverläufe und Heizwärmeeintrag in die Wohnung im EG rechts des MF-NEH Essen (orthogonale				Grundrißteilung) während der Zeit vom 24. bis zum 26.1.1998.

Abbildung 6.10f:	Temperaturverläufe und Heizwärmeeintrag in die Wohnung im EG links des MF-NEH Essen (orthogonale				Grundrißteilung) während der Zeit vom 24. bis zum 26.1.1998.

Abbildung 6.11:	Balkendiagramm der monatlichen Wärmeverluste des MF-NEH Essen (orthogonale Grundrißteilung)  durch Transmission, mechanische Lüftung sowie durch Infiltration und Fensterlüftung für den Zeitraum vom 1.8.1997  bis zum 31.7.1998.

Abbildung 6.12:	Verteilung der Stundenhäufigkeit der über einzelne Wohnungen gemittelten Raumlufttemperatur im MF-NEH			Essen (orthogonale Grundrißteilung) während der praktizierten Heizperiode (2.10.1997 bis 10.5.1998).

Abbildung 6.13:	Stundenhäufigkeit des Überschreitens der angezeigten Raumlufttemperatur in den einzelnen Wohnungen des MF-			NEH Essen (orthogonale Grundrißteilung) in der Zeit vom 1.8.1997 bis zum 31.7.1998.