Abbildung 14.1:	Monatliche Mittelwerte der Außenlufttemperatur am Standort Hilden in der Zeit vom 1.12.1998 bis zum				30.11.1999.

Abbildung 14.2:	Häufigkeitsverteilung der tagesgemittelten Außenlufttemperaturen am Standort Hilden für die praktizierte Heiz-			periode (1.12.1998 bis 26.4.1999 und 18.9.1999 bis 30.11.1999) und das gesamte Erfassungsjahr (1.12.1998 bis				30.11.1999).

Abbildung 14.3:	Monatssummen der solaren Globalstrahlung auf eine horizontale Fläche am Standort Hilden in der Zeit vom				1.12.1998 bis zum 30.11.1999.

Abbildung 14.4:	Häufigkeitsverteilungen der täglich mittleren Windgeschwindigkeit am Standort Hilden für die praktizierte Heiz-			periode (1.12.1998 bis 26.4.1999 und 18.9.1999 bis 30.11.1999) und das gesamte Erfassungsjahr (1.12.1998 bis				30.11.1999).

Abbildung 14.5a:	Häufigkeitsverteilungen der stündlich mittleren relativen Luftfeuchte im Klassenraum 10 / 2.09 des Schulgebäudes			Hilden (2. OG, linker Flügel) für die praktizierte Heizperiode (1.12.1998 bis 26.4.1999 und 18.9.1999 bis 30.11.1999)			und das gesamte Erfassungsjahr (1.12.1998 bis 30.11.1999).

Abbildung 14.5b:	Häufigkeitsverteilungen der stündlich mittleren relativen Luftfeuchte im E-Labor 2 / 2.20 des Schulgebäudes				Hilden (2. OG, linker Flügel) für die praktizierte Heizperiode (1.12.1998 bis 26.4.1999 und 18.9.1999 bis 30.11.1999)			und das gesamte Erfassungsjahr (1.12.1998 bis 30.11.1999).

Abbildung 14.6:	Heizwärmeleistung der untersuchten Zonen im Schulgebäude Hilden (2. OG, linker Flügel) für die Zeiträume				1.12.1998 bis 26.4.1999 und 18.9.1999 bis 30.11.1999 als Funktion der Temperaturdifferenz zwischen Raum- und			Außenluft (Heizkennlinie).

Abbildung 14.7:	Korrelation der gradtagsspezifischen Heizwärmeleistung mit der mittleren Windgeschwindigkeit für die untersuch-			ten Zonen im Schulgebäude Hilden (2. OG, linker Flügel) während der praktizierten Heizperiode (1.12.1998 bis			26.4.1999 und 18.9.1999 bis 30.11.1999).

Abbildung 14.8a:	Sektordiagramm der Energieeinträge in die untersuchten Zonen des Schulgebäudes Hilden (2. OG, linker Flügel)			während der praktizierten Heizperiode (1.12.1998 bis 26.4.1999 und 18.9.1999 bis 30.11.1999).

Abbildung 14.8b:	Sektordiagramm der Energieeinträge in die untersuchten Zonen des Schulgebäudes Hilden (2. OG, linker Flügel)			während der praktizierten Heizperiode (1.12.1998 bis 26.4.1999 und 18.9.1999 bis 30.11.1999).

Abbildung 14.9a:	Balkendiagramm monatlicher Energieeinträge durch solare und innere Gewinne sowie durch Heizwärme in den			Klassenraum 10 / 2.09 des Schulgebäudes Hilden (2. OG, linker Flügel) für den Zeitraum vom 1.12.1998 bis				30.11.1999.

Abbildung 14.9b:	Balkendiagramm monatlicher Energieeinträge durch solare und innere Gewinne sowie durch Heizwärme in				E-Labor 2 / 2.20, Abstellraum / 2.19a und Lehrmittel / 2.19b des Schulgebäudes Hilden (2. OG, linker Flügel) für			den Zeitraum vom 1.12.1998 bis 30.11.1999.

Abbildung 14.9c:	Balkendiagramm monatlicher Energieeinträge durch solare und innere Gewinne sowie durch Heizwärme in die			Zone 1 des Schulgebäudes Hilden (2. OG, linker Flügel, E-Labor 1 / 2.01, Abstellraum / 2.02a, Lehrmittel / 2.02b,			Werkraum 1 / 2.23) für den Zeitraum vom 1.12.1998 bis 30.11.1999.

Abbildung 14.9d:	Balkendiagramm monatlicher Energieeinträge durch solare und innere Gewinne sowie durch Heizwärme in die			Zone 2 des Schulgebäudes Hilden (2. OG, linker Flügel, Sanitärräume / 2.03a&b / 2.05 / 2.06 / 2.07, Lehrmittel /			2.04, Klasse 9 / 2.21, Vorbereitung / 2.22a, Lehrmittel / 2.22b) für den Zeitraum vom 1.12.1998 bis 30.11.1999.

Abbildung 14.9e:	Balkendiagramm monatlicher Energieeinträge durch solare und innere Gewinne sowie durch Heizwärme in die			Zone 3 des Schulgebäudes Hilden (2. OG, linker Flügel, Klasse 10 / 2.09, Abstellraum / 2.19a, Lehrmittel / 2.19b,			E-Labor 2 / 2.20) für den Zeitraum vom 1.12.1998 bis 30.11.1999.

Abbildung 14.9f:	Balkendiagramm monatlicher Energieeinträge durch solare und innere Gewinne sowie durch Heizwärme in die			untersuchten Zonen des Schulgebäudes Hilden (2. OG, linker Flügel) für den Zeitraum vom 1.12.1998 bis				30.11.1999.

Abbildung 14.10a:	Temperaturverläufe und Heizwärmeeintrag in die untersuchten Zonen des Schulgebäudes Hilden (2. OG, linker			Flügel) während der Zeit vom 12. bis zum 14.2.1999.

Abbildung 14.10b:	Temperaturverläufe und Heizwärmeeintrag in die Zone 1 des Schulgebäudes Hilden (2. OG, linker Flügel, E-Labor			1 / 2.01, Abstellraum / 2.02a, Lehrmittel / 2.02b, Werkraum 1 / 2.23) während der Zeit vom 12. bis zum 14.2.1999.

Abbildung 14.10c:	Temperaturverläufe und Heizwärmeeintrag in die Zone 2 des Schulgebäudes Hilden (2. OG, linker Flügel, Sanitär-			räume / 2.03a&b / 2.05 / 2.06 / 2.07, Lehrmittel / 2.04, Klasse 9 / 2.21, Vorbereitung / 2.22a, Lehrmittel / 2.22b)				während der Zeit vom 12. bis zum 14.2.1999.

Abbildung 14.10d:	Temperaturverläufe und Heizwärmeeintrag in die Zone 3 des Schulgebäudes Hilden (2. OG, linker Flügel, Klasse			10 / 2.09, Abstellraum / 2.19a, Lehrmittel / 2.19b, E-Labor 2 / 2.20) während der Zeit vom 12. bis zum 14.2.1999.

Abbildung 14.12:	Verteilung der Stundenhäufigkeit der über verschiedene Zonen gemittelten Raumlufttemperatur im Schulgebäude			Hilden (2. OG, linker Flügel) während der praktizierten Heizperiode (1.12.1998 bis 26.4.1999 und 18.9.1999 bis			30.11.1999).

Abbildung 14.13a:	Stundenhäufigkeit des Überschreitens der angezeigten Raumlufttemperatur in den untersuchten Räumen des				Schulgebäudes Hilden (2. OG, linker Flügel) in der Zeit vom 1.12.1998 bis zum 30.11.1999.

Abbildung 14.13b:	Stundenhäufigkeit des Überschreitens der angezeigten Raumlufttemperatur in den untersuchten Zonen des				Schulgebäudes Hilden (2. OG, linker Flügel) in der Zeit vom 1.12.1998 bis zum 30.11.1999.